Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod

POŽIARNY PORIADOK OBCE ZÁVOD

Obecné zastupiteľstvo obce Závod v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2007 Z.z. v nadväznosti na § 26 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 592/2007 Z.z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva ,,Požiarny poriadok obce Závod“.

Článok 1

§ 1

Úvodné ustanovenie

- Požiare, havária a iné mimoriadne udalosti spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb požiarom, havariám a iným mimoriadnym udalostiam predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich lokalizáciu, likvidáciu (zdolávanie).

- Účelom „Požiarneho poriadku obce Závod“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

- Orgány obce, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinnosti vyplývajúcich pre nich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona 562/2007 Z.z. a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochcrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok obce Závod“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.

- Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.

- Obec plmí svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov dobrovoľného obecného hasičského zboru. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách.

§ 2

Obec

Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:

- podielať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,

- zriadiť dobrovoľný obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,

- zabezpečovať odbornú prípravu členov – zamestnancov obecného hasičského zboru,

- vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,

- zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave,

- zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť vzniknutý požiar alebo mimoriadnu udalosť,

- označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek (lokalizáciu, likvidáciu požiaru),

- plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,

- vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:

- vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

- rozhodnotím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

- rozhoduje o vylúčení vecí z používania,

- určuje veliteľa zásahu.

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:

- v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,

- v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb.

Článok 2

Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany

pred požiarmi v obci a jej miestnych častiach

§ 3

Obecné zatupiteľstvo

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

- schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce a veliteľa „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,

- zriaďuje „Dobrovoľný obecný hasičský zbor“ a určuje mu náplň práce,

- určuje „Dobrovoľný obecný hasičský zbor“ a počet členov. Materiálovo-technické vybavenie „Dobrovoľného obecného hasičského zboru “ určuje obec po prerokovaní s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti v obci.

- vymenúva a odvoláva veliteľa „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru spravidla na návrh „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,

- zriaďuje protipožiarnu hliadku obce,

- schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci,

- rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,

- prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,

- schvaľuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú :

- obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

- vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

- uhrádzanie mzdy pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, veliteľa a členov „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch,haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

- účasti „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach,

- prevádzky a údržby hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice.

12) schvaľuje „Požiarny poriadok obce Závod“ a iné všeobecne záväzné nariadenia obce

v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 4

Starosta obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce najmä tieto úlohy:

- schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

- schvaľuje plán odbornej prípravy členov „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- rozhoduje o účasti „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ na previerkach pripravenosti,

- rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia,

- schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,

- požiada vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti a vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

- poskytuje pomoc na základe príkazu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k zamedzeniu pôsobenia alebok odstráneniu mimoriadnej udalosti,

- rozhoduje o vylúčení vecí z používania a vydáva opätovný písomný súhlas na používanievylúčenej veci z používania (až po odstránení nedostatkov),

- rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce „Požiarny poriadok obce Závod“, alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,

- rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

- rozhoduje o podaní návrhu príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Malackách vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,

- prerokúva s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru:

- Návrh na vymenovanie veliteľa „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“.

- Návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov.

- Návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnickej osoby.

- spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi,

- konzultuje s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov.

§ 5

Obecný úrad

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:

- písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok obce Závod“,

- písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

- písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín obce,

- vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky, veliteľa, strojníkov a členov „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- pri prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutie orgánov obce,

- oznamuje právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a fyzickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,

- zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“, ako aj preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overenie odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

- zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,

- žiada vlastníka, správcu alebo užívateľa o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,

- vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení veci z používania,

- vyhotovuje oznámenie pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

- vyhotovuje návrh pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,

- zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,

- plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,

- oznamuje bezodkladne príslušnému Okrasnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru každý požiar, ktorý vznikol na území obce,

- podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,

- zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,

- poskytuje potrebné informácie a údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,

- vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ a vykonáva jeho inventarizáciu,

- požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,

- administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

- požaduje, resp. zabezpečuje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch),

- zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

§ 6

Dobrovoľný obecný hasičský zbor

Dobrovoľný obecný hasičský zbor na území obce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných púohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi „Dobrovoľný obecný hasičský zbor“ plní úlohy:

- zdoláva požiare a vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom,

- podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,

- vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,

- vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov a zúčastňuje sa overovania spôsobilosti,

- zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v obci,

- vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

§ 7

Kontrolné skupiny obce

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce preverujú dodržiavanie osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä:

- dokumentáciu ochrany pred požiarmi,

- vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,

- stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie, stav nástupných plôch a pod,

- skladovanie horľavých látok (plynných, kvapalných, pevných),

- umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov,

- vybavenie objektov prenosnými a pojazdnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi (požiarne technické zariadenia – požiarne uzávery, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie a pod.).

Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

§ 8

Protipožiarna asistenčná hliadka obce

Protipožiarna asistenčná hliadka obce sa zriaďuje:

- V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia.

- Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní a lebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam patrí najmä:

- prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich horľavé látky,

- údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky a odstraňovanie ich poruchových stavov,

- zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu,

- lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,

- nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,

- spaľovanie horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve,

- zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy

- Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb:

- podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari,

- usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,

- na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.

- Väčší počet osôb je viac ako

- 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,

- 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,

- 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,

- 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.

Protipožiarna asistenčná hliadka:

- dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

- vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:

- oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,

- oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečene ochrany pred požiarmi,

- kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,

- vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatia alebo činnosť uskutočňujú, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,

- preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

- upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloch. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov, obec určí jej vedúceho.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadených pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činnosti, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.

§ 9

Preventivár požiarnej ochrany obce

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie povinností:

- organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,

- školenie kontrolných skupín obce,

- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,

- vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

§ 10

Veliteľ Dobrovoľného obecného hasičského zboru

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:

- zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,

- požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok,

- podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi,

- zúčastňuje sa na rokovaní obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ a jeho materiálno-technickom vybavení,

- spracúva plány odbornej prípravy „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ na výcvikový rok,

- zabezpečuje odbornú prípravu členov „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- zabezpečuje účasť „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ na previerkach pripravenosti,

- zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,

- zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,

- na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:

- vykonávanie nepretržitého prieskumu,

- určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,

- zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- dodržiava zásady prednostného velenia – veliteľ zásahu z „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ má prednosť pred veliteľom zásahu zo „Závodného hasičského zboru“ (okrem prípadu ak je požiar v objektoch zriaďovateľa „Závodného hasičského zboru“) prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestnej príslušnej hasičskej jednotky,

- môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,

- zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,

- môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,

- odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,

- vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,

- spracovanie správy o zásahu.

§ 11

Strojník Dobrovoľného obecného hasičského zboru

- zodpovedá za akcieschopnosť, úplnosť a ošetrenie požiarnej techniky obce,

- predkladá požiadavky na opravy a doplnenie techniky veliteľovi „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- vedie presnú evidenciu o prevádzke techniky, spotrebe PHM a materiálu,

- spisuje záznam o každom poškodení techniky a predkladá ho veliteľovi.

Príkaz na použitie techniky podpisuje:

- veliteľ „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

- starosta obce alebo ním poverený pracovník obecného úradu,

- v prípade mimoriadnej udalosti (požiar a pod.) bude príkaz podpísaný dodatočne po zásahu.

Článok 3

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

§ 12

Povinnosti fyzických osôb

Fyzická osoba je povinná:

- konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,

- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

- obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,

- umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

- strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

- oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

- zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,

- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zmenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

- umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

- zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní.

Fyzická osoba nesmie:

- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

- vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,

- poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

- vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

§ 13

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinné dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pre požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.

§ 14

Povinnosti pri zdolávaní požiarov

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

- vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

- ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

- poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,

- na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,

- vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,

- ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,

- ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

§ 15

Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

- Dodržať ustanovenia § 8 tohto „Požiarneho poriadku obce Závod“.

- Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb:

- v prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,

- ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa s vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,

- podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.

§ 16

Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.

Článok 4

§ 17

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje protipožiarna hliadka obce.

V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby protipožiarna hliadka obce, Okresný Hasičský a záchranný zbor a hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.

Článok 5

Početný stav a vybavenie Dobrovoľného obecného hasičského zboru

§ 18

Početný stav Dobrovoľného obecného hasičského zboru

Pri určovaní počtu členov „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“ a jeho materiálno-technickom vybavení obec prihliada najmä na:

- veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,

- na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,

- na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,

- na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode obce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom DOHZ,

- na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci so zreteľom na denný čas a nočný čas.

Obecný hasičský zbor sa považuje za akcieschopný , ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“. V rámci stanoveného počtu môžu byť aj zamestnanci, ak sú v „Dobrovoľnom obecnom hasičskom zbore“ zaradení.

Veliteľ Dobrovoľného obecného hasičského zboru

a) meno a priezvisko:              Tomáš Červenka

b) adresa trvalého bydliska:    Závod č. 926

c) telefónne číslo:                    0908/250 532

Strojník Dobrovoľného obecného hasičského zboru

a) meno a priezvisko:              Vladimír Valent

b) adresa trvalého bydliska:   Družstevná 47, Závod

c) telefónne číslo:                   0908/754 650

Preventivár požiarnej ochrany obce

a) meno a priezvisko:              Jozef Studenič

b) adresa trvalého bydliska:   Sokolská 181, Závod

c) telefónne číslo:                   034/7799 439

Predseda Dobrovoľného obecného hasičského zboru

a) meno a priezvisko:              Juraj Egl

b) adresa trvalého bydliska:   Školská 266, Závod

c) telefónne číslo:                   0908/601 349

Tajomník Dobrovoľného obecného hasičského zboru

a) meno a priezvisko:              Miroslav Valent

b) adresa trvalého bydliska:   Závod č. 685

c) telefónne číslo:                   ................................

Členovia Dobrovoľného obecného hasičského zboru Závod

| P. č. | Meno a priezvisko | Adresa | Telefónne číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ivana Boďová | 908 72 Závod č. 953 |  |
| 2 | Lukáš Červenka | 908 72 Závod č. 394 |  |
| 3 | Marek Červenka | 908 72 Závod č. 394 |  |
| 4 | Alojz Červenka | 908 72 Závod č. 534 |  |
| 5 | Miroslav Červenka | 908 72 Závod č. 926 |  |
| 6 | Tomáš Červenka | 908 72 Závod č. 926 |  |
| 7 | Andrea Dúšková | 908 72 Závod č. 914 |  |
| 8 | Juraj Egl | 908 72 Závod č. 266 |  |
| 9 | Stanislav Egl | 908 72 Závod č. 266 |  |
| 10 | Terézia Eglová | 908 72 Závod č. 266 |  |
| 11 | Matej Fajták | 908 72 Závod č. 368 |  |
| 12 | Pavol Ferenčič | 908 72 Závod č. 896 |  |
| 13 | Ivana Figurová | 908 72 Závod č. 691 |  |
| 14 | Štefan Figura | 908 72 Závod č. 691 |  |
| 15 | Ján Gáll | 908 72 Závod č. 444 |  |
| 16 | Michaela Hajdinová | 908 72 Závod č. 846 |  |
| 17 | Peter Hajdin | 908 72 Závod č. 846 |  |
| 18 | Jozef Hajdin | 908 72 Závod č. 846 |  |
| 19 | Mária Horváthová | 908 72 Závod č. 850 |  |
| 20 | Pavol Horváth | 908 72 Závod č. 850 |  |
| 21 | Peter Horváth | 908 72 Závod č. 844 |  |
| 22 | Teodor Hrúz | 908 72 Závod č. 84 |  |
| 23 | Jaroslav Hrúz | 908 72 Závod č. 84 |  |
| 24 | Silvia Hlavenková | 908 73 Veľké Leváre č. 94 |  |
| 25 | Ľubomír Janečka | 908 72 Závod č. 869 |  |
| 26 | Romana Kozárková | 908 72 Závod č. 617 |  |
| 27 | Denisa Kozárková | 908 72 Závod č. 247 |  |
| 28 | Ľubomír Kubačák | 908 72 Závod č. 845 |  |
| 29 | Ľudmila Kubačáková | 908 72 Závod č. 845 |  |
| 30 | Vladislav Kysucký | 908 72 Závod č. 618 |  |
| 31 | Ľubica Linderová | 908 72 Závod č. 414 |  |
| 32 | Stanislava Macháčková | 908 72 Závod č. 302 |  |
| 33 | Tomáš Orel | 908 72 Závod č. 446 |  |
| 34 | Jaroslav Prachár | 908 72 Závod č. 46 |  |
| 35 | Ján Prelec | 908 72 Závod č. 333 |  |
| 36 | Peter Prelec | 908 72 Závod č. 333 |  |
| 37 | Michal Prelec | 908 72 Závod č. 784 |  |
| 38 | Mário Polák | 908 72 Závod č. 688 |  |
| 39 | Marcel Smrtič | 908 72 Závod č. 605 |  |
| 40 | Katarína Stanková | 908 72 Závod č. 999 |  |
| 41 | Jozef Studenič | 908 72 Závod č. 181 |  |
| 42 | Peter Studenič | 908 72 Závod č. 196 |  |
| 43 | Juraj Studenič | 908 72 Závod č. 196 |  |
| 44 | Margita Ščasná | 908 72 Závod č. 964 |  |
| 45 | Jozef Šišolák | 908 72 Závod č. 894 |  |
| 46 | Jozef Trajlinek | 908 72 Závod č. 533 |  |
| 47 | Martin Trajlinek | 908 72 Závod č. 533 |  |
| 48 | Marek Uhrinec | 908 72 Závod č. 890 |  |
| 49 | Miroslav Valent | 908 72 Závod č. 685 |  |
| 50 | Vladimír Valent | 908 72 Závod č. 47 |  |
| 51 | Peter Vrablec | 908 72 Závod č. 176 |  |
| 52 | Renata Vílemová | 908 72 Závod č. 671 |  |
| 53 | Pavol Vrbatovič | 908 72 Závod č. 889 |  |
| 54 | Peter Vrbatovič | 908 72 Závod č. 889 |  |

§ 19

Vybavenie Dobrovoľného obecného hasičského zboru

Zoznam technických prostriedkov a výstroja Dobrovoľného obecného hasičského zboru

| Požiarne čerpadlá a prívesy, automobily, výstroj, výzbroj | Počet kusov |
| --- | --- |
| prenosná motorová striekačka PS 12 R1 | 2 ks |
| prenosná motorová striekačka PS 12 R1 s prívesom | 1 ks |
| cisternová automobilová striekačka CAS 32 TATRA 815 | 1 ks |
| VW ST35BK - automobil | 1 ks |
| kompresor SKS 9 | 1 ks |
| štartovací vozík | 1 ks |
| rádiostanica | 1 ks |
| prechod C/D hliníkový | 2 ks |
| prúdnica C52 | 2 ks |
| prúdnica športová požiarna | 2 ks |
| prúdnica D -25 kombinovaná | 2 ks |
| hadica B -75 | 4 ks |
| hadica D -25, 20 m, naviazaná | 10 ks |
| hadica C -52 | 10 ks |
| hadica B -75, firešport naviazaná | 2 ks |
| hadica C -52, firešport naviazaná | 4 ks |
| hadica športová | 6 ks |
| hadica B -65, firešport naviazaná | 2 ks |
| hadica C -42, firešport naviazaná | 2 ks |
| hadica B -75, 20 m, zásahová s naviazanými spojkami | 3 ks |
| rozdeľovač | 2 ks |
| sací koš | 2 ks |
| sací koš športový | 1 ks |
| hák | 1 ks |
| striekačka PPS 72 | 3 ks |
| prechod PS-12 a savica | 1 ks |
| šroubenie na savice PROFI II | 2 ks |
| savica | 5 ks |
| savica 110 x 2,4 m | 2 ks |
| dýchací prístroj SATURON | 2 ks |
| prívesný vozík | 1 ks |
| rebrík hliníkový vysunovací | 1 ks |
| Osobná výstroj a výzbroj požiarnika |  |
| požiarnický pás | 13 ks |
| požiarnická sekera | 13 ks |
| pracovná rovnošata | 11 ks |
| požiarnický opasok | 8 ks |
| prilba s nátylníkom | 8 ks |
| vesta výstražná s nápisom | 40 ks |
| požiarnické pracovné rukavice | 8 ks |
| požiarnická sekierka so závesníkom | 15 ks |
| záchranné lano | 2 ks |
| signálna píšťalka |  |
| elektrické svietidlo |  |
| obväzový balíček |  |
| ochranné obleky |  |

Článok 6

§ 20

Prehľad zdrojov požiarnej vody

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.

1) Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):

rybník Hliničky

potok Porec

2) Viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne – miesto, výdatnosť):

| Názov | mᵌ |
| --- | --- |
| obecný vodojem | 300 |
| vodná nádrž v areáli bývalého družstva |  |
| studňa pri Dome služieb |  |
| studňa v parku pri kostole |  |

3) Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):

a) objem vodojemu: 300 mᵌ

b) priemer potrubia: 100, 150 mm

c) minimálny tlak: .................... Mpa

d) počet hydrantov: 103 ks

e) druh hydrantov (podzemné, nadzemné): podzemné

f) miesta, kde sa nachádzajú hydranty (ulica a číslo domu):

| Miesto, ulica, číslo domu | Poznámka ( H č.........) |
| --- | --- |
| Závod, Štúrova: 479, 471, 466, 419, 513, 523, 627, 635, 647, |  |
| 659, 672, 735, 742, 757, 769, 784, 800 |  |
| Družstevná: 75, 67, 54, 41, 30, 17, 282, 294, 302, 312 |  |
| Záhradky: 807, 811, 813, 817, 823 |  |
| Pekárska: 803, 806 |  |
| Mierová: 862, 854, 858, 873, 894, 900, 913 |  |
| Štefániková: 832, 837, 840, 916 |  |
| Svätoplukova: 960, 956 |  |
| Kozia: 539, 513, 516, 523, 599, 590, 581, 570 |  |
| Pod borom: 949 |  |
| Nová: 934, 939, 945, 1056 |  |
| Nad Jazierkom: 612, 618, 620, 624 |  |
| Na Janáčke: 705, 682, 728, 720, 713 |  |
| Gaštanová: 416 |  |
| Oslobodenia: 436, 443, 424 |  |
| Brezová: 421, 449 |  |
| Puškinova: 379, 377, 375, 373 |  |
| Školská: 261, 268, 274 |  |
| Pribinova: 337, 342, 347, 364 |  |
| Za Štetinom: 170, 167 |  |
| Sokolská: 79, 243, 234, 266, 220, 216, 210, 204, 194, 118, 129, |  |
| 137, 165,158 |  |

Článok 7

§ 21

Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

Úlohy ohlasovne požiarov

- ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipož. poplachu,

- prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.

Hlavnou ohlasovňou požiarov je obecný úrad.

Zoznam ohlasovní požiarov:

| Poradové číslo | Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby | Adresa umiestnenia | Telefónne číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obecný úrad | Závod č. 243 | 034/7799254 v pracovnej dobe |
| 2 | Stanislav Egl | Závod č. 266 | 034/7799157 |
| 3 | Jozef Studenič | Závod č. 181 | 034/7799439 |
| 4 | Tomáš Červenka | Závod č. 926 | 0908/250532 |

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom ,,OHLASOVŇA POŽIAROV“.

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

- adresu požiaru,

- objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý

- rozsah požiaru,

- ohrozenie osôb,

- prístupové cesty

- meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:

- názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje protipožiarny poplach:

| Názov | Umiestnenie |
| --- | --- |
| poplašná siréna | budova Hasičskej zbrojnice |

- náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho polachu:   miestny rozhlas

Miesto, adresa a číslo telefónu:

- veliteľ, strojník, preventivár a členovia „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“:

(pozri § 18 požiarneho poriadku obce)

| Názov | Miesto | Adresa | Tel. číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| OHLASOVŇA POŽIAROV | kancelária | Obecný úrad Závod | 034/7799254 |
| Jednotka hasičského a záchranného zboru | Malacky | Legionárska 6 | 0/150, 0/112, 0/7969120 |
| Elektrárne poruchová linka | Nitra | Štefániková 45 | 0/0800111567 |
| SPP Bratislava, poruchová linka | Bratislava | Mlynské Nivy 44/a | 0/0850111727 |
| BVS, poruchová linka | Bratislava | Prešovská 48 | 0/0800121333 |
| Polícia | Malacky | Malacky | 0/158, 0/112, 0/7722233 |
| Rýchla zdravotnícka pomoc | Malacky | Zámocká ul. | 0/155, 0/112 |
| Telekomunikácie | Senica | Hollého 750, Senica | - |
| Správa vodného toku | Bratislava | SVP, OZ, Karloveská 2 | 02/60292111 |
| Správca cestnej komunikácie | Malacky | Regionálne cesty, HS Hlboká 679/31, MA | 034/7742871 |
| Okresný úrad Malacky – odbor životného prostredia | Malacky | Záhorácka ul. 116 | 034/7971255 |
| Okresný úrad Malacky – odbor civilnej ochrany | Malacky | Záhorácka ul. 116 | 034/7725678 |
| Preventivár protipožiarnej ochrany obce | Závod | Sokolská 181 | 034/7799439 |

Článok 8

§ 22

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu

Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovaniasíl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad v Závode.

Článok 9

§ 23

Prehľadný situačný plán obce

Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch bude prílohou tohto požiarneho poriadku.

Článok 10

§ 24

Náhrada škody

(Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi)

- Fyzická osoba má nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla pri poskytovaní pomoci pri zdolávaní požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky. Fyzická osoba uplatňuje právo na náhradu škody na okresnom riaditeľstve, pričom ju uhrádza krajské riaditeľstvo. Ak pomoc poskytla fyzická osoba v záujme právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, má krajské riaditeľstvo právo voči tejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe na náhradu toho, čo fyzickej osobe poskytlo.

- V osobitne odôvodnených prípadoch možno priznať náhradu výdavkov spojených s obstaraním novej veci za vec poškodenú.

Ak vznikla právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi škoda v súvislosti s pomocou poskytnutou v záujme inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, má právo uplatniť náhradu škody u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorej záujmensa pomoc poskytla.

a)  Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky. Hasičské jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.

b)  Náhrada škody podľa odseku a) sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.

c)  Právo na náhradu škody podľa odseku a) sa uplatňuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorej záujme sa zásah vykonal, táto právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ aj náhradu škody poskytuje. Ak sa zásah vykonal v záujme fyzickej osoby, uplatňuje sa právo na náhradu škody na okresnom riaditeľstve, ak toto zásah vykonalo, pričom ho uhrádza krajské riaditeľstvo, v ktorého územnom obvode požiar vznikol. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa toto právo u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.

§ 25

Náhrada výdavkov

- Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

- Právo na náhradu výdavkov môže oprávnený uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď ich zistil , najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku; inak toto právo zanikne.

- Právo na náhradu výdavkov sa uplatňuje u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorej záujme sa pomoc poskytla, táto právnicka osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ aj náhradu výdavkov poskytuje. Ak sa pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby, uplatňuje sa právo na náhradu výdavkov na okresnom riaditeľstve, ak o poskytnutie pomoci požiadalo, pričom ho uhrádza krajské riaditeľstvo, v ktorého územnom obvode požiar vznikol. Ak o poskytnutie pomoci požiadala obec, uplatňuje sa toto právo u obce, ktorá aj náhradu výdavkov poskytuje.

§ 26

Spoločné a záverečné ustanovenia

- Tento „Požiarny poriadok obce Závod“ bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.

- Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.

- V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.

- Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

- Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci, ďalej je zverejnený na oficiálnej stránke obce www.obeczavod.sk .

Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.

- Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 10.10. 2012, uznesením číslo 67/2012.

V Závode, dňa 11.10. 2012

......................................

Ing. Peter Vrablec

Návrh vyvesený dňa: 13.9. 2012                                                      starosta obce

Schválené dňa: 10.10. 2012

Platné od: 10.10. 2012